Фактические показатели ОАО "Завод им. В. А. Дегтярёва", г. Ковров,

в технической части производства тепловой энергии за 2009 г.

1. Основные потребительские характеристики товара:

| Горячая вода | Отопление | Температура | Давление |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0С | кг/кв. см |
|  |  | 150-70 | 6-8 |
|  | ГВС | 55 | 3-6 |
| Пар |  | 138-169 | 2,5-7 |

2. Инвестиционные программы, утвержденные в органе муниципального управления:

отсутствуют

3. Техническая возможность доступа с тепловым сетям предприятия:

имеется

заявок на подключение: 0

4. Условия поставки тепловой энергии:

договор теплоснабжения

5. Условия подключения к тепловым сетям предприятия:

на основании технических условий в соотв. с "Правилами предоставления технических условий"

6. Установленная тепловая мощность:

289,37 Гкал/ч

7. Присоединенная нагрузка:

98,2 Гкал/ч

8. Протяженность магистральных тепловых сетей в однотрубном исполнении:

66141 м

9. Количество котельных:

5 ед.

10. Количество тепловых пунктов:

6 ед.

11. Количество аварий на тепловых сетях:

0

Главный энергетик ОАО ЗиД"                                                                      В. П. Павлов