|  | ОАО "Завод имени В.А.Дегтярева" |  |
| --- | --- | --- |
|  | Водоотведение |  |
|  | Наименование показателя | Факт 2011г. |
| 1 | Натуральные показатели, тыс.куб.м. |
| 2 | Пропущено сточных вод всего(тыс.куб.м), в т.ч. | 2438,56 |
| 2.1 | от бюджетных потребителей |  |
| 2.2 | от населения |  | 95,162 |
| 2.3 | от прочих потребителей | 147,465 |
| 2.4 | от собственного производства | 2195,933 |
| 2.5 | Сброшено сточных вод, в т.ч. | 2438,56 |
| 2.6 | в коллектор МУП"Водоканал" | 2190,343 |
| 2.7 | в заводской коллектор мкр.Заря | 248,217 |
| 3 | Себестоимость |  | 21073,95 |
| 4. | Перекачка сточной жидкости. |  |  | 8575,47 |
| 4.1 | Реагенты |  |  |  |
| 4.2 | Затраты на покупную электрическую энергию , по уровням напряжения: | 2185,43 |
| 4.2.1 | Электроэнергия (тыс.руб.) | 2185,43 |
| 4.2.2 | Тариф на электроэнергию (руб. /кВтч) | 2,9277 |
| 4.2.3 | Объем электроэнергии (тыс.кВтч) | 746,47 |
|  | Удельный расход эл.энергии кВт.ч/куб.м | 0,31 |
| 4.3 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала. | 2627,41 |
| 4.3.1 | среднемесячная оплата труда рабочего 1 разряда(руб.) | 14597 |
| 4.3.2 | численность производственного персонала, распределяемого на регулируемый вид деятельности,ед. | 15,0 |
| 4.4 | Отчисления в ГВФ | 943,24 |
| 4.5 | Амортизация основных средств | 4,99 |
| 4.6 | Ремонт и техническое обслуживание основных средств(оборудование), в том числе: | 465,27 |
| 4.6.1 | капитальный ремонт (по сметам) | 161,67 |
| 4.6.2 | капитальный ремонт (по сметам САО) |  |
| 4.6.3 | материалы на ремонтно-эксплуатационные нужды | 303,60 |
| 4.6.3 | текущий ремонт |  |
| 4.6.4 | капитальный ремонт,выполненный сторонними организациями |  |
| 4.7 | Цеховые расходы, в том числе: | 2349,13 |
| 4.7.1 | Зар.плата цехового персонала | 1282,87 |
| 4.7.2 | Среднемесячная оплата труда цехового персонала(руб.) | 15272 |
| 4.7.3 | Численность производственного персонала, распределяемого на регулир.вид деятельности | 7,00 |
| 4.7.4 | Отчисления в ГВФ | 460,55 |
| 4.7.5 | амортизация | 238,36 |
| 4.7.6 | электроэнергия на хоз.-быт.нужды | 89,42 |
| 4.7.7 | материалы на хоз.-быт.нужды | 45,72 |
| 4.7.8 | услуги по воде,канализации | 6,86 |
| 4.7.9 | теплоэнергия на хоз.нужды | 225,35 |
| 5. | Транспортирование и утилизация | 5770,46 |
| 5.1 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала. | 2977,74 |
| 5.1.1 | среднемесячная оплата труда рабочего 1 разряда(руб.) | 14597 |
| 5.1.2 | численность производственного персонала, распределяемого на регулируемый вид деятельности,ед. | 17,00 |
| 5.2 | Отчисления в ГВФ | 1069,01 |
| 5.3 | Амортизация основных средств | 34,09 |
| 5.4 | Ремонт и техническое обслуживание основных средств(оборудование), в том числе: | 348,99 |
| 5.4.1 | капитальный ремонт (по сметам) |  |
| 5.4.2 | капитальный ремонт (по сметам САО) |  |
| 5.4.3 | материалы на ремонтно-эксплуатационные нужды | 343,74 |
| 5.4.4 | текущий ремонт |  |
| 5.4.5 | капитальный ремонт,выполненный сторонними организациями | 5,25 |
| 5.5 | Цеховые расходы, в том числе: | 1340,63 |
| 5.5.1 | Зар.плата цехового персонала | 615,45 |
| 5.5.2 | Среднемесячная оплата труда цехового персонала(руб.) | 17096 |
| 5.5.3 | Численность производственного персонала, распределяемого на регулир.вид деятельности | 3,00 |
| 5.5.4 | Отчисления в ГВФ | 220,95 |
| 5.5.5 | амортизация | 88,31 |
| 5.5.6 | электроэнергия на хоз.-быт.нужды | 101,24 |
| 5.5.7 | материалы на хоз.-быт.нужды | 51,77 |
| 5.5.8 | услуги по воде,канализации | 7,77 |
| 5.5.9 | теплоэнергия на хоз.нужды | 255,14 |
| 6 | Услуги по транспортированию стоков,оказываемые сторонними организациями МУП"Водоканал" | 5563,47 |
|  | тариф МУП"Водоканал" | 2,54 |
| 6.1 | услуги по очистке стоков и утилизации сточной жидкости,оказываемые сторонними организациями |  |
| 6.2 | услуги по утилизации осадка ,оказываемые сторонними организациями |  |
| 7 | Материалы и запасные части |  |
| 8 | Прочие прямые расходы |  |
| 9 | Общеэксплуатационные расходы, в том числе: | 1164,55 |
| 9.1 | зар.плата АУП |  |  |
| 9.2 | численность АУП, распределяемого на регулируемый вид деятельности,ед. |  |
| 9.3 | Отчисления в ГВФ |  |
| 9.4 | общехозяйственные расходы | 1164,55 |
| 10 | Налоги и сборы, включаемые в себестоимость продукции,из них: | 12,83 |
| 10.1 | земельный налог |  |
| 10.2 | водный налог |  |  |
| 10.3 | транспортный налог |  |
| 10.4 | налог на имущество | 12,83 |
| 10.5 | Плата за загрязнение |  |
| 11 | Валовая прибыль | 144,96 |
| 11.1 | Прибыль на развитие производства |  |
| 11.2 | Прибыль на социальное развитие | 105,70 |
| 11.3 | Прибыль на поощрение |  |
| 11.4 | Прибыль на прочие цели |  |
| 11.5 | Налоги , сборы, платежи-всего, из них: | 39,26 |
| 11.5.1 | на прибыль, в т.ч. | 26,43 |
| 11.5.1.1 | от капитальных вложений |  |
| 11.5.1.2 | прочие |  |  |  |
| 11.5.2 | на имущество |  | 12,83 |
| 12 | Выпадающие доходы |  |
| 13 | Избыток средств |  |
| 14 | НВВ без НДС |  | 21218,91 |
| 15 | Убыток на факт.объем | Уб.3779,77 |
| 16 | Тариф , руб/куб.м | 8,70 |
|  | Рост,% |  |  |  |